广东裕恒工程检测技术有限责任公司

检测委托单【配电照明节能工程】

# 委托编号：                                                           管理编号：YH-JS-11-083/D/0

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 委托人/电话 |  |  | 见证单位 |  |  |  |  |
| 工程编码 |  |  | 见证人/证号 |  |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  | 监督单位/监督员 |  |  |  |  |
| 检验性质 | □委托检验 □有见证检验 □监督抽检 □ |  |  |  |  |  |  |
| 报告交付 | 交付方式：报告一式 份 |  | 商定交付日期 |  |  | 检测费用 |  |
| 检 测 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 项目参数 |  | 检测数量 | 项目参数 |  |  | 检测数量 |
|  | □照度 |  |  | □显色指数 |  |  |  |
|  | □功率密度 |  |  | □相关色温 |  |  |  |
|  | □功率因数 |  |  | □教室灯具高度 |  |  |  |
|  | □供电电压偏差 |  |  | □课桌面维持平均照度 |  |  |  |
|  | □公共电网谐波电压 |  |  | □课桌面照度均匀度 |  |  |  |
|  | □公共电网谐波电流 |  |  | □黑板灯具高度和距离 |  |  |  |
|  | □三相电不平衡度 |  |  | □黑板面维持平均照度 |  |  |  |
|  | □三相照明配电干线各相负荷平衡 |  |  | □黑板面照度均匀度 |  |  |  |
| 检测依据 | □建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2019 □照明测量方法GB/T 5700-2008 □电能质量 供电电压偏差GB/T 12325-2008 □电能质量 三相电压不平衡GB/T 15543-2008 □电能质量 公用电网谐波GB/T 14549-93 □建筑照明设计标准GB 50034-2013 □中小学校教室照明技术规范DB44/T 2335-2021 □公共建筑节能检测标准JGJ/T 177-2009 □广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范 DBJ 15-65-2021 □公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素GB/T 18204.1-2013 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方保证所提供的所有相关信息、资料的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托方签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理日期 |  |  | 受理人 |  |  |  |  |
| 合同评审 |  | 本实验室现有资源（□是 □否） 满足客户要求。 |  | 合同评审员 |  |  |  |
| 附注： 1.委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相应责任。按时支付检测费用、领取报告和退样。超过15天未领取退样时放弃样品所有权。 2.检测单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用、以及使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |

地址： □广州经济技术开发区永和区永顺大道西6号一楼             总部前台电话：020-28212766

□广州市南沙区东涌镇官坦村励业路13号一楼