广东裕恒工程检测技术有限责任公司

检测委托单【灯具】

# 委托编号：                                                            管理编号：YH-JS-11-109/D/0

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人/电话 |  |  |  | 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程编码 |  |  |  | 见证人/证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督登记号 |  |  |  | 监督单位/监督员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验性质 | □委托检验 □有见证检验 □监督抽检 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告交付 | 交付方式：报告一式 份 |  |  | 商定交付日期 |  |  |  |  |  | 检测费用 |  |  |
| 样 品 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验标准及参数 | □GB/T 24823-2017 普通照明用LED模块 性能要求 □GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法 □GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求 □GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) □ |  |  |  |  |  |  |  | □功率、功率因数 □光效 □谐波含量值 □灯具效率 □镇流器能效值 □色温 □光通量 □显色指数 □能效等级 □谐波电流 □电压 □电流 □色品坐标/色容差SCDM |  |  |  |
|  | □GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》 □GB 7000.2-2008《灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具》 □GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》 □GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具》 □GB 7000.203-2013《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》 □GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》 □GB 7000.207-2008《灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用可移式灯具》 □GB 7000.208-2008《灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯》 □ |  |  |  |  |  |  |  | □标志 □结构 □接地规定 □防触电保护 □外部接线和内部接线 □绝缘电阻和电气强度 □爬电距离与电气间隙 □耐久性试验和热试验 □耐热、耐火、耐起痕 |  |  |  |
| 设计要求 | 功率： W， 功率因数： ， 灯具初始光效 lm/W， 色温： K， 灯具效率 %， 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 样品名称 | 规格型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 工程部位 |  |
| 备注 | 委托时需提供质保书/出厂合格证等产品质量证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 我方保证所提供的所有相关信息、资料的真实性，并承担相应责任。我方同意检测及其他服务按此协议的条件进行，并支付检测费用和提供必要的合作。 委托方签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理日期 |  | 受理人 |  |  |  | 样品状况 |  | □正常 □异常 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 样品处理 |  | □不退样 □退样 □留样 |  |  |  |  |
| 合同评审 | 本实验室现有资源（□是 □否） 满足客户要求。 |  |  |  |  | 合同评审员 |  |  |  |  |  |  |
| 附注： 1.委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，并承担相应责任。按时支付检测费用、领取报告和退样。超过15天未领取退样时放弃样品所有权。 2.检测单位仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，检测结果的使用、以及使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地址：□广州经济技术开发区永和区永顺大道西6号一楼             总部前台电话：020-28212766

□广州市南沙区东涌镇官坦村励业路13号一楼